漯河市2021年电线电缆

产品质量监督抽查结果

漯河市市场监督管理局于2021年对本市企业生产的电线电缆产品质量进行了监督抽查。本次监督抽查共抽查产品3批次，3批次产品经检测符合国家标准。

本次抽查依据GB/T 12706.1-2020 《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》、GB/T12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》及《电线电缆产品质量漯河市监督抽查实施细则》，对电线电缆产品的导体直流电阻(20℃)、绝缘平均厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、热延伸试验、收缩试验、标志内容检查等项目进行了检验。

经抽样检测，本次抽查3批次产品全部符合国家标准。电线电缆是经常使用的建筑装修材料，其中导体直流电阻（20℃）、绝缘和护套厚度、单根垂直燃烧试验等项目是保护消费者生命财产安全的重要检测指标。

具体的抽查结果见附表。

附表

2021年漯河市电线电缆产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称（标称） | 商标 （标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 生产企业（标称） | 抽查结果 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | VV-0.6/1 3×16+1×10 | 2021-3-22/ | 河南虹峰电缆股份有限公司 | 合格 | 临颍县 |
| 2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2021-4-1 | 河南南街村电缆股份有限公司 | 合格 | 临颍县 |
| 3 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×25 | 2021-5-19 | 漯河汇力电缆有限公司 | 合格 | 郾城区 |