2021年漯河市低压成套开关及控制设备

产品质量监督抽查结果

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的低压成套开关及控制设备产品质量进行了监督抽查。本次专项抽查共抽查产品5批次，其中5批次产品经检测符合国家标准。

本次抽查依据GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》、GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板（DBO）》及《漯河市2021年低压成套开关及控制设备产品质量监督抽查实施方案》，对以下项目进行了检测：布线、操作性能和功能、电气间隙、爬电距离、电击防护和保护电路完整性或保护电路有效性、工频耐受电压试验、冲击耐受电压试验、机械操作、温升。

具体的抽查结果见附表。

2021年漯河市低压成套开关及控制设备产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称（标称） | 商标 （标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 生产企业（标称） | 抽查结果 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | / | XM | 2021-5 | 河南正宇电气有限公司 | 合格 | 召陵区 |
| 2 | 智能低压综合配电箱 | / | JP | 2021-5 | 漯河汇力实业（集团）有限公司 | 合格 | 源汇区 |
| 3 | 配电箱 | / | RZP | 2021-5 | 漯河市人东电器有限公司 | 合格 | 召陵区 |
| 4 | 综合配电箱 | / | JP | 2105053 | 漯河市亚联机电设备安装有限公司 | 合格 | 郾城区 |
| 5 | 动力柜 | / | XL | 2021-5 | 漯河源腾电气设备有限公司 | 合格 | 临颍县 |